2025年广西工艺美术学校物业服务采购需求

一、项目基本情况

项目名称：广西工艺美术学校物业服务采购

预算总金额（元）：600000

服务期限:1年

最低限价（元）：550000

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

一、物业基本情况

物业类型：学校校园物业；

座落位置：柳州市柳石路412号；

占地面积：36440.9平方米；

建筑面积：约13550平方米。

- 物业委托管理事项

- 服务范围

广西工艺美术学校公共区域的安全保卫、保洁、宿舍管理、绿化、水电设施维护服务。

（二）服务内容及相关要求

1、保洁服务

内容：负责服务范围内的公共区域和公共设施设备的清洁保养工作。包括但不限于：道路、停车场、绿地、各办公楼层公共通道、地面、天面、墙面（含玻璃）、走廊、楼梯扶手、教学楼、多媒体教室、公共自习室、办公室、会议室、报告厅、接待室、图书馆、球馆、学生宿舍、公共卫生间、路灯、走廊灯、公告栏（牌）、饮水机、下水道等清洁保养工作。

要求：

（1）管理制度完善并严格落实，做好相关记录，保障全体师生的健康；

（2）实行标准化清扫保洁，由专人负责检查、监督。负责每天上、下午学校内通道、垃圾箱、厕所、下水道、办公场所、停车场、学校宿舍及其它公共场所的清洁。每天所有垃圾实行日清，办公场所和教学区域保洁时间为早上8:00至下午5:30，每天巡回保洁8小时，确保以上区域内无纸屑、饮料罐、泥土、污渍等脏物；定期进行防疫处理，每月不少于1次灭杀蚊子苍蝇等四害。

（3）制止随地吐痰、乱扔果皮废物等不卫生、不文明行为。

（4）聘请专业清洁人员组建公共卫生清洁队伍，每天打扫的废弃物立即清理。

（5）在各楼层、学校宿舍及露天广场设立公共垃圾桶，垃圾桶按指定位置摆放，定期对公共垃圾桶进行清洁或清洗，每周至少擦洗清洁1次。学校垃圾桶要放垃圾袋（费用由中标单位承担），每天更换垃圾袋1次以上。及时清运、处理垃圾（包括联系环卫部门运出处理），每天至少1次以上。

（6）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。每天清扫1次以上，对人员出入频繁之地，进行不间断的巡回保洁。及时清扫地面积水、垃圾、烟头、砖、瓦碎片及小石头等，保持地面干净、无杂物、无积水。

（7）楼内公共通道地面干净、无污渍；墙面，干净、无灰尘、无污渍；门框、窗框、窗台无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘；盆栽植物无积尘。

（8）办公楼、教学楼、报告厅等的大厅、大堂、大门：每日对大厅、大堂地面清扫、拖及清理垃圾1次，擦洗厅、堂的大门、窗不少于每周1次。保持巡回保洁。每天对大厅、大堂内陈设摆放的桌椅、家具、办公设施设备、以及附属建构物，进行擦拭除尘1次；每周对大厅、大堂内配置的镜面、玻璃装饰墙等，进行除尘除渍保洁不少于1次。每月对大厅、大堂内墙壁、天花板、墙壁装饰物进行除尘保洁1次。

（9）学校范围内走廊（连廊）、楼梯扶手、护栏等每日擦洗至少1次。

（10）墙面、天花板无积尘、蛛网，每月清洁1次天花板。

（11）宣传栏、标识牌：每周1次对宣传栏、标识牌进行除灰尘、除污渍工作，确保其整齐、清洁、有序。

（12）擦净、抹净学校会议室、图书馆、办公管理用房、接待室、储物室等内的桌、椅、台家具，每周1次。

（13）钢琴课室、电子琴课室、电脑课室等教学设备根据要求定期擦抹保洁。

（14）定期清理排水口，每月至少1次，以免堵塞下水道。

（15）公共卫生间每天清扫2次以上，第1次必须在上午8∶00前做好，同时根据卫生间不同设施进行保洁，包括用水及时冲洗大小便池（器），擦拭洗手盆、水龙头、台面、镜面、排气扇等。便池（器）、坐厕、洗手盆：每天用清洁剂清洗，每周用强力除渍剂去除尿垢黄斑，不得有污渍，如发现应及时用清洁剂清洗干净；定期放除臭丸（费用由中标单位承担），保持卫生间内的空气清新，无异味，排污管道要通畅；接到投诉、自查发现公共卫生间排水排污管发生堵塞时应及时通报维修部人员进行疏通。卫生间垃圾篓：每天清倒两次，并更换垃圾袋（垃圾袋费用由中标单位承担）。办公楼洗手间定时添置洗手液、洁瓷精。（费用由中标单位承担）

（16）电器设施、灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

（17）报告厅、会议室、接待室、球馆等室内卫生日常清扫地面（包括拖地）每周至少1次，讲台及桌椅每周至少擦拭1次，室内设备表面清洁、玻璃门窗、窗台、室内灯具、电扇每周至少清洁1次；天花板上的灰尘和蜘蛛网每月至少清扫1次；如果召开会议、举行活动、比赛时，应按要求增加清扫次数。

2、安保服务

内容：门卫监控、夜巡、道路交通疏导、来往车辆管理、校园安全等服务。

要求：

（1）24小时不间断值守学校大门、校门监控室及巡查校园。

（2）维护好师生进出校门的安全、管理好进出校门口的车辆，认真观察发现可疑情况，采取积极的防护措施，确保师生安全。

（3）对待来访人员实行严格的来访登记制度，严格盘查外来人员、车辆。做好上课时间学生外出、晚归登记制度，不允许内宿学生未有出门手续的情况下离开学校，对搬运物品离开校园的车辆、实行凭条查验核实后放行制度。

（4）对学校内的楼宇（如行政办公楼、教学楼、实训楼、工美楼、室内运动场所等） 进行安全管理，夜间定时清场锁门。对上课时间、午休期间和夜间校园秩序进行维护。对校内施工安全和秩序进行监督管理。

（5）大型活动安保工作。学校大型集会、大型活动等，按学校大型活动安全方案进行治安保卫、秩序维护、定点值守和相关后勤保障工作。

（6）学校临时交办任务：其它属于保安服务范围内的工作，学校临时交办的安保任务。

（7）正确处置校园内及周边突发事件、灾害预防、火灾扑救、交通事故、校园暴力、校园欺凌、偷盗抢劫、欺骗诈骗、虚假宣传等事件。

（8）配合学校学保科，受理校内各类纠纷和治安案件；配合校方对违规事件的调查；协助公安机关对案件的调查、排查。

3、宿舍管理服务

内容：对人员出入、起床出操、晚归、安全秩序、用电和用水设施、保洁卫生、宿舍设施、宿舍内务的管理并制定相关管理措施，定期进行卫生评比，登记造册，报修，加强与校方沟通协调。

要求：

- 学生宿舍楼须安排管理人员 24 小时值班，不可脱岗或空岗。

- 做好每天不少于 2 次的日常楼宇设施设备、公共秩序、安全等巡查巡视，做好各类设施设备的日常检查、维护及保养，确保门禁、监控、消防等系统设施完好，安全通道畅通；加强对楼内强、弱电间管理，每周巡查一次，发现问题及时处理，未经批准，无关人员不得进入；强、弱电间不得堆放杂物。

- 每学期不低于6次对所有学生宿舍进行逐间安全检查（国家重大法定节假日前必须安排逐间安全检查）。对检查中发现的安全隐患书面通知相关职能部门。

- 每周日晚上10点前检查学生是否到宿舍，发现与名单不符的住宿情况或私自入住者，要求立即搬离，晚归、未归宿舍的学生名单及时报告班主任。

- 配合学校相关主管部门做好宿舍内的学生安全教育工作，对学生中的不良行为、违纪行为要积极劝阻并坚持说服教育；积极与在住学生沟通，听取学生意见及建议，及时反馈、改进和上报；每天至少检查1次宿舍楼内卫生与房间内安全及内务的检查；要求学生爱护宿舍公共财物，不准故意破坏、拆装或挪移；要求学生遵守作息时间，禁止高声喧哗、哄闹；严查宿舍内使用违章电器行为和存放易燃易爆等危险物品；禁止学生私拉电线，私接电源，焚烧杂物；禁止在宿舍区内乱涂乱写，张贴及宣传不健康的物品，书画；配合学校实行公寓楼内禁烟制度，楼内吸烟学生及时上报给学校相关职能部门；宿舍内禁止会客，留宿外人；有特殊情况者，须经管理人员允许，离开宿舍关好门窗，切断电源。

- 做好宿舍空调、热水、洗衣机等配套电器设备的运行管理。

（7）每天10点前打扫完毕宿舍楼公共楼道、走廊、公共浴室和公共厕所卫生。

（8）宿舍管理员每天必须在早上7点前督促学生起床并按时出操，上午8点前和下午3点前必须要求学生按时离开宿舍，到教室上课，滞留宿舍学生名单及时报告班主任。

（9）全面掌握宿舍楼内学生基本信息，能够对本楼学生进行基本辨识，能及时掌握宿舍调整变动情况；按时开关楼门，做好早出、晚归学生登记。

（10）做好打气筒、针线包、小五金工具、失物招领等便民服务项目，并延伸宿舍服务功能，为学生提供多样化的服务。

（11）熟悉学校突发事故应急预案，以及突发事故处置流程，掌握必备的消防设备使用技能，紧急情况下能正确组织和引导学生进行疏散。学生在宿舍内突发疾病时，常规工作时间段（8：00——22：00）及时联系和协助校医、班主任处理，晚间（22：00后）学生在宿舍内突发疾病，紧急必要情况下立即拨打120或直接送学生就医。

4、校园绿化服务

内容：

（1）对校方校园内的园林绿化方面的日常养护，包含修剪、补种，负责室内花草布置、养护、更换等。

（2）做好每月养护计划及养护记录。

（3）未经校方同意，中标单位不得擅自占用绿地，或改变原有植被。如因植被自然死亡或飓风、暴雨、地震等不可抗力导致苗木需要补苗、补种、改造的，费用由校方负责，中标单位负责落实和实施工作。

要求：

（1）根据采购人的要求进行校园绿化美化工作，绿化管理及养护措施落实，每天要安排专人对树木、花草进行浇水、修剪，结合实际及时施肥和防虫害，绿化保养达到一级养护标准。

（2）负责养护学校室内室外所有绿化区域的植物。根据不同的树木、花草，采取相应的养护办法对它们进行培土、压沙、施肥、修枝、剪叶、补苗、淋水、除杂草和防病虫害。

（3）负责绿地清洁、落叶清理及草坪的保养、补种及日常维护工作，草坪绿期达360天以上，保持草坪平整，留茬高度在40mm以下，剪草频度应根据不同季节的实际需要由中标人确定。草坪管理中所需要的机械、肥料及补种所需要的草种等由中标人承担。

（4）全面负责灌木丛、各特色植物的浇灌、修剪及所有绿地、树木防治病虫害以及施肥工作，保证灌木林内不留杂物、不缺水，不死苗。施肥的时间间隔根据实际而定，但每月应不少于全面施肥1次。杀虫的时间与次数由中标人根据实际需要而定。

（5）负责重大节日和活动（主要包括校庆、春节、国庆以及开学、毕业典礼等）的盆花及布置等，由采购人绿化管理部门另行采购。中标单位协助配合采购人做好购买的摆放盆花进行日常维护，突发事件和重大活动，中标单位应无条件配合采购人对协助做好绿化善后工作。

（6）清扫产生的树枝残叶，自行处理清运。

（7）相关养护标准如下表：

| 序号 | 养护内容 | 养护措施 | 养护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松土、施肥 | 每年松土2次；施基肥1次，追肥3次 | 植物生长旺盛，枝繁叶茂；开花植物花期内如期开花。 |
| 2 | 病虫害防治 | 每年打2次预防性农药，病虫害日常检查随见随治 | 1、受虫害的叶片最严重的每株在5%以下；2、无蛀干害虫的活卵、活虫；3、病害侵害叶片率不超过2%。 |
| 3 | 灌木及绿篱的修剪整形 | 每年修剪4次 | 修剪整齐，造型优美，无变型。 |
| 4 | 乔木的修枝 | 每年修剪一次 | 无枯枝败叶 |
| 5 | 草坪修剪 | 每年修剪4次 | 夏秋两季草坪高度控制在15CM内；冬春两季草坪高度控制在10CM内。 |
| 6 | 拔除杂草 | 人工拔除 | 新建绿地两年内，基本无杂草；新建草坪两年后杂草控制在20根/平方米。 |
| 7 | 浇水 | 视天气及植物的生长需要而定浇水频次 | 无缺水现象 |
| 8 | 防寒 | 入冬前进行防护 | 在人力可抗拒情况下无植物被冻死 |

5、校园水电等设施设备维修保养服务

内容：

（1）负责学校办公楼、教学楼、实训楼、学生宿舍楼及运动场馆等照明，应急灯、路灯、灯具、开关、插座等照明系统的维护及管理工作。此外，还包括部分增设或临时设施的安装工作；

（2）负责给排水系统日常的维护和管理；

（3）负责供电设施日常的维修和管理；

（4）负责房屋设施的日常维修和管理；

（5）配合与协助有关部门对消防设施的检修工作；

（6）负责对学校课桌椅、木制及铝合金门窗的零星维修；

（7）负责围墙栏杆、门口和学校出入口大门的维护及管理；

（8）负责道路、路沿的管理与维护；

（9）制定各种设备安全技术操作规程和保养制度；

（10）建立设备管理台账；

（11）各项设备明确安全责任人，落实责任制；

（12）及时进行水电维修，维修任务记录完整，保证维修质量；

（13）每月定时抄写水电表记录，并及时交给学校总务科相关人员。

（14）学校安排的其它临时相关工作。

要求：

1.设备管理综合要求

（1）设备图纸、档案资料齐全，建立设备台帐，项目齐全，目录清晰，管理完善，可随时查阅。

（2）制定设备安全运行管理制度和岗位责任制，制订定期检查、测试、监督、维修保养的记录和操作规范，并保证严格执行。

（3）设备良好，运行正常，合同期内无重大管理责任事故。凡因操作不当导致设备损坏的，由中标人按实际维修费用赔偿。

（4）保障设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害及水浸等现象发生，如因中标人管理不善而造成损失的，由中标人按实际损失予以赔偿。

2.供电系统

（1）负责高、低压变配电设施、设备的日常管理、使用、保养和一般性维修；按照变压器、配电柜管理规范和标准每天进行值班巡查，并做好记录；每年对高、低压配电房的变压器、配电柜等设备保养不少于1次，维护高压配电需持有高压配电证、维护低压需持低压配电证。

（2）每天实行24小时值班和监控，维修维护学校低压配电系统，按时记录低压配电系统运行情况；保证24小时正常运行，出现故障立即排除。限电、停电按规定提前通知到采购人。

（3）维护好照明及动力系统。包括低压配电房末级开关后的电力系统，如各楼层室内外照明、开关插座、所有配电房、母线排及各线路的一般性保养、检查、维修和更换工作。

（4）管理、维修和维护校园的电路、照明系统、制冷系统（消防系统），确保以上系统时刻处于良好的运行状态。

（5）确保所有系统（含照明、消防系统、送/抽风系统及报警系统等）工作正常、场所卫生整洁，确保所有房门、通道门在无人时处于锁闭状态。

（6）按时开启、关闭校园路灯、园林灯，按规定时间开启、关闭校园各建筑物的电源总开关（按规定时间开、封闭各场地）。

（7）制定临时用电管理措施，配电室管理严格按国家标准操作运行。

3.给排水系统

（1）负责排雨管、排污管、给水管、水池（消防、生活）等全部给排水系统的日常管理、养护、一般性维修和急修，设备阀门、管道无跑、冒、滴、漏现象。

（2）确保所有建筑物及供给区域给排水畅通，汛期道路无积水，楼内无积水、浸泡发生。如发生浸泡等情形，经确认为中标人责任的，由中标人承担直接经济损失。

（3）高压水泵、水池、水箱有严密的管理措施，供水计量及收费严格执行有关部门规定，无不合理计量及乱收费现象，限水、停水能预先通知采购人。

（4）遇有事故，维修人员在规定时间内抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水事故。

（5）确保下水管道的畅通，及时疏通堵塞的厕所、地漏及下水道。

4.外饰

负责夜视照明系统的日常管理、使用和一般性维修。

5.市政公用设施管理

（1）公共配套服务设施完好，无随意改变用途。

（2）公用照明、通讯、邮政设备设施齐全，工作正常。

（3）道路畅通，路面平坦，交通标志完好。

三、岗位人员配置

（一）岗位设置

1、宿舍管理6人

其中：男宿舍管理人员3人，女生宿舍管理人员（女性）3人。

2、保洁3人

3、安保6人

4、驻校经理1人

5、学校水电维修工1人。

6、校园绿化维护管理1人。

7、杂工1人。协助绿化和水电工作，配合物业经理安排的相关工作。

- 各岗位服务人员素质要求

1、总体要求：

（1）★中标人所提供的本项目服务人员必须按法规要求持有专业技术上岗证或相应资格证（如特种设备作业人员证或电工资格证等），对招录的员工要先进行严格审查把关，对符合条件的熟悉工作环境的员工可优先录用，确保录用的员工无违法犯罪记录。（供应商须在投标文件中提供承诺），各岗位服务人员所持证件在签订合同前须供采购人进行原件核查。

（2）★所有人员必须全职驻校工作；供应商在投标文件中列明的管理人员，经采购人审核后即为本项目职员，未经采购人书面同意，不得自行更换；如未经采购人同意，供应商单方更换管理团队成员的，或以上人员配置不符合采购人规定要求的，中标人必须在十五个工作日内调整，否则采购人有权要求中标人承担违约责任。（供应商须在投标文件中提供承诺）

（3）中标人服务人员应按岗位要求统一着装、配戴工作证，言行规范，要注意仪容仪表、公众形象。

（4）中标人的服务人员要牢固树立全心全意为学校师生服务的观念，制定服务规范，自觉尊重、关爱学生，杜绝不尊重学生的事情发生。中标人应虚心听取采购人对物业管理的意见和建议，认真落实物业管理内容及服务承诺，努力提高服务质量。如遇学生身体不适等突发情况，应及时向采购人反映情况并通知校医务室人员。在处理特殊事件和紧急、突发事件时，采购人对物业管理公司的人员有直接指挥权。

2.各岗位服务人员具体要求：

注：年龄至投标截止时间计算，供应商投标时须提供以下带“★”标材料（身份证、健康证（如需）、学历证（如需）、职称证（如需）、资格证（如需）复印件、承诺书原件，能证明其相关工作内容任职经验年限的相关材料（提供可以证明上述人员任职经验的服务合同复印件，如服务合同中无法证明该人员的任职情况则需要提供业主方开具的相关证明文件复印件）），并加盖公章。

| 岗位 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| ★驻校经理 | 1 | ★全面负责本项目工作。行政班，电话24小时值班。要求大专及以上学历，年龄50周岁或以下，男女不限。有较好的沟通表达能力；具有较好的服务意识，良好的团队管理能力、协调能力，熟练操作计算机办公软件，有担任过学校物业服务项目经理3年（含）以上经验。 |
| ★门岗 | 6 | ★男性，年龄 50周岁或以下，身体健康、思想政治好、有大局意识、有组织协调能力、沟通能力，敬业精神强、无违法犯罪记录。必须具有学校安保管理经验一年以上，持有保安员证上岗。 |
| ★宿舍管理 | 6 | ★男宿舍管理人员3人，女生宿舍管理人员3人（女性）。 年龄：年龄 50周岁或以下，五官端正，身体健康、能吃苦耐劳，服从管理，善于交流沟通，有较强的责任心，需持健康证上岗。必须有一年以上学校宿舍管理经验。 |
| ★水电工 | 1 | ★男性，年龄 50周岁或以下；身体健康；工作态度好，责任心强，技术过硬，熟悉水电及各项维修业务。需有与工作对应的上岗证【包括但不限于电工特种作业操作证、高压进网证等；其中，所有涉电类作业服务人员均须持安全生产监督管理局发放的电工特种作业操作证（对应准操项目低压电工作业），且涉电类作业服务人员须持安全生产监督管理局发放的电工特种作业操作证（对应准操项目高压电工作业）】，必须有三年以上水电维修经验。 |
| 保洁员 | 3 | 女 55 周岁以下，要求身体健康，工作态度好，责任心强，能吃苦耐劳，熟悉保洁业务。 |
| ★绿化员 | 1 | ★女55周岁以下，男 60周岁以下，身体健康、能吃苦耐劳，服从管理，善于沟通，负责学校绿化工作和树木的养护修理工作，有两年以上绿化工作经验。 |
| ★杂工 | 1 | ★男55周岁以下，身体健康、能吃苦耐劳，服从管理，善于交流沟通。 |
| 合计 | 19人 |  |

商务要求

一、投标人须知

（一）、

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西工艺美术学校物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3、本物业服务项目费用采用含税全包干价。4、供应商报价不得高于本项目采购预算金额及不得低于最低限价，否则报价无效。 |
| 3 | 履约保证金：在合同签订后五个工作日内，成交供应商按本合同合计金额3%向采购人提交履约保证金。采购人在项目验收合格后，七个工作日内无息退还履约保证金。 有下列情形之一的，履约保证金不予退还，所产生的后果由成交供应商负责： 1、成交供应商在项目验收合格后，成交供应商未提交退还履约保证金申请，经采购人通知成交供应商后五个工作日内，成交供应商不提出退还申请的，或成交供应商未履行完合同约定权利义务事项前，成交供应商变更单位名称、联系方式等不及时告知采购人并提供相关变更材料，造成采购人无法通知成交供应商的，视成交供应商自动放弃领回履约保证金权利，采购人有权对履约保证金进行另外处置。 2、成交供应商无正当理由拒不履行合同或存在违约的。 3、其他因成交供应商原因导致履约保证金无法按时退回的情形 |
| 4 | 现场踏勘：见采购需求。 |
| 5 | 服务时间及地点：1、服务时间：2025年10月1日至2026年9月30日。在合同执行起始时间之前，成交供应商提前至少3日开始接手进驻并逐步进行工作移交确保顺利交接。执行合同开始当日，所配置人员数量不少于19人，项目所有员工全部就位，并开展保洁工作；要求所有员工专职并常驻项目。 2、服务地点：广西工艺美术学校。 |
| 6 | 答疑：对本次采购提出询问，请按以下方式联系 项目联系人：苏老师 项目联系方式：0772-3911210 |
| 7 | 中标方式：低价中标 |
| 8 | 付款方式：采购人每月对成交供应商物业服务按“采购需求”要求进行检查考核，考核达标将在每月15日前支付上个月物业管理费，若考核未完全达标，则按合同要求扣除部分的服务费。 |
| 9 | 其他说明：投标供应商必须为广西政采云系统注册商家。 |

（二）、月度服务费考核支付

1、当月评分在85分以上(满分100分，含85分)正常支付月度服务费。

2、如连续2个月均低于85分，采购人发出限期整改书面通知书，期限内未按要求作出有效改进，则采购人有权提前无责终止合同。

3、同一承包服务年度内，如累计2个月均低于80分，则采购人有权提前无责终止合同。

| 校园物业管理服务质量考核汇总表 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核得分 |
| 安保管理（100分, 占比20%） | 由各相关职能管理部门根据各岗位质量标准与要求进行日常检查和评分 |  |
| 宿舍管理（100分，占比20%） |  |  |
| 保洁管理（100分，占比20%） |  |  |
| 水电与维修维护管理（100分，占比20%） |  |  |
| 绿化管理（100分，占比20%） |  |  |
| 考核总分 |  |  |

（三）违约处理与处罚规定

采购人分管校园物业职能部门将对服务质量进行全过程监控，中标供应商日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。中标供应商在本项目合同执行期间，如果有下列情形之一者，采购人分管外包校园物业职能部门有权扣减服务考核得分，视情节轻重直接从项目管理服务费中予以扣减：

1、未执行合同规定服务标准和要求，采购人有权书面敦促乙方整改，中标供应商应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格，每发生一起，采购人有权根据扣减当月管理服务费(当月管理服务费=中标服务费总额/服务期限总月数)的2%。出现以上情形三次以上(含三次)的，采购人无责终止合同。

2、因中标供应商管理不善影响到教学运行、行政办公、师生生活等的，或因中标供应商造成采购人在接受上级主管部门组织的各种卫生检查及其他评比活动不及格的，每发生一起，采购人有权根据影响程度扣除不少于0.5分的月度考核总分，并扣减当月管理服务费(当月管理服务费=中标服务费总额/服务期限总月数)的2%。

3、中标供应商派遣的管理服务人员人数不得少于采购人以上最低的配置要求，发现每少1人，采购人有权根据影响程度扣除不少于2分的月度考核总分，并扣减当月管理服务费(当月管理服务费=中标服务费总额/服务期限总月数)的2%。直至重新更换或补充符合要求的人员。

二、项目要求

（一）中标供应商管理要求

1、管理到位，加强与采购人的交流与沟通，根据相关法律、法规及本项目合同的约定，制定物业管理制度、物业管理运行方案及物业管理年度工作计划，经采购人审定后组织实施，出色完成各项工作任务，无重大责任事故。

2、注重员工管理与培训，服务质量和效率不断提高。

3、配合采购人做好重大活动、突击检查等活动期间的相关工作任务；在服务期内应制定相应的应急预案，遇到发生紧急情况或突发事件需要人员协助处理时，中标供应商现场人员应服从采购人指派。

4、中标供应商承包期间，必须爱护学校的各种设施设备，节约使用采购人为物业管理服务项目提供的水电，按规定使用采购人提供的管理服务用房；应配置基本的生产设备设施以配套物料，办公、服务所需设备设施、用品根据实际工作自行解决。

5、中标供应商在合同期内不得用所管物业进行经营活动。

6、中标供商或其派驻工作人员不得擅自占用、出借、出租采购人学生公寓的宿舍（床位）、休息室、教室、会议室等和运动场、体育场馆等房屋及设施；不得改变采购人的房屋及设施的使用功能。

（二）中标供应商派驻员工服务要求

1、中标供应商的派驻员工无条件接受采购人分管校园外包物业职能部门的领导、安排、监督、指导工作；树立员工服务意识，切实维护师生的人身和财产安全以及校园的整洁。

2、管理坚持原则、缜密严谨；坚守岗位，不得擅离职守，上班时间不得做与工作无关之事；服务以人为本、主动热情；处理问题高度警惕、有理有节。

3、中标供应商的派驻员工需穿着统一工作制服上岗，挂牌服务，上岗人员仪表整洁，业务操作规范，礼貌待人，保持岗位卫生整洁。

4、中标供应商派驻员工必须遵守国家法律法规、采购人的规章制度和校园的治安管理，文明上岗，不与师生发生争吵，杜绝上岗人员与师生发生冲突，严禁上岗人员有危及师生人身安全行为。

5、设立统一的服务与投诉电话，24小时响应师生需求。

6、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后20分钟内到达采购人指定现场。

7、中标供应商派驻员工在校园内不得从事非职责范围的任何事情，因过失造成采购人方面的人、财、物损失，根据国家及合同相关规定，承担相应的经济赔偿责任。因工作过失、违规操作等造成采购人方面的人员伤亡、财物损失，中标供应商负全责。

（三）中标供应商派驻员工队伍建设与管理要求

1、中标供应商各岗位所聘管理、技术和工勤人员标准要符合国家相关法规用工条件及采购人的岗位要求，必须身体健康，行为端正，遵纪守法，无不良行为记录，具备其受聘岗位要求的相关证件、专业技术证书，应经严格的安全、技能等培训后上岗。

2、中标供应商负责提供进驻的管理人员和工勤人员工作所需的统一服装、劳动工具、劳保用品和常用办公耗材等。从工作实际出发，经常性开展在岗人员业务培训(每学期不少于2次)。

3、中标供应商在服务期开始之日起必须保证现场人员配置数量不少于招投标文件或年龄超出招投标文件要求，无论是在学校寒、暑假期间还是日常工作期间，中标供应商的各类管理人员、校园保洁、水电维修岗位、人员数不得减少；中标供应商应合法用工，不得以各种方式谋求降低服务质量水平、允许或迫使其雇员违反有关法规超时加班、顶岗或安排无上岗证人员替代。中标供应商向服务单位提供员工花名册备查，采购人分管物业职能部门将对中标供应商的人员数量每月核查一次。

4、中标供应商必须采取切实有效的措施保持派驻员工队伍的稳定，严格控制非违纪人员轮换岗比例，合同期限内轮换岗人员人数不得超过合同编制的50%，并在投标书中作出承诺；主要管理人员更换，应提前一个月以书面形式告知采购人分管校园物业职能部门并获得批准，其他人员更换要提前半个月书面形式告知采购人分管校园物业职能部门并获得批准，确保服务质量不因人员变动而受影响。

5、采购人有权根据实际需要要求中标供应商调整岗位设置及人员安排，中标供应商须无条件服从安排并办理确认手续。中标供应商派驻采购人校园物业服务区域的工作人员须获得采购人认可。工作期间，若采购人相关部门对相关人员工作情况不满意，有权要求中标供应商更换人员，中标供应商必须在接到采购人书面通知后3天内更换人员。

6、中标供应商的工作人员在校内发生违法、违规行为，所造成一切后果及损失，由中标供应商承担责任和负责赔偿。

7、中标供应商应为上岗人员购买意外伤害保险；应保证对聘用员工岗前的安全防护教育培训，中标供应商上岗工作人员在岗履行工作职责期间和非工作时间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标供应商负责处理并承担相应的责任，采购人不承担任何责任。

8、中标供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生其他纠纷的，均由中标供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

9、中标供应商不得将该项目转包、分包或实施其他变相管理。否则，一经发现，采购人有权以书面通知形式单方无责终止本合及没收履约保证金。

三、投标文件的编制

投标文件由资格文件、商务技术文件两部份组成。

（一）资格文件

1、有效的营业执照等证明文件

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

2、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

（二）商务技术文件

1、商务文件

- 法定代表人身份证扫描件或其他电子文件（必须提供）；

- 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（4）财务状况报告（格式自拟,必须提供）；

（5）具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（6）近三年的业绩证明材料（合同复印件加盖公章，必须提供）；

▲（7）采购需求中要求必须提供的材料等；

▲注：所有需提供的材料必须加盖单位公章。供应商未按要求提供的，视为无效竞标，不具备成交资格。预成交3日内，材料原件需送到学校进行查验。

2、投标无效的情形

（1）实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。